## SO104.1_Pripojky NN
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Výstavba nových zariadení za účelom vzniku nového práv. subjektu DD Veľké Kapušany |  |  |  |  | Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objekt: 104.1-Prípojka NN - Rozšírenie distribučnej siete |  |  |  |  | Objednávateľ: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Košice
Zhotoviteľ:
JKSO: |  |  |  |  | Dátum: 21.4.2010
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | Množstvo celkom | MJ | Jednotková cena zadania | Celková cena zadania |  |  |  | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Elektromontáže silnoprúd
Elektromontáže
1 | 921 | 21090-1076 | Kábel 1kV voľne uložený AYKY 3x150+70 | 10 | m |  | 0
2 | MAT | 341 410M160.1 | Kábel Al : 1-NAYY-J 4x150 | 10 | m |  | 0
3 | 921 | 21010-0010 | Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 150 | 8 | kus |  | 0
4 | 921 | 21010-1157 | Koncovka eprosin. pre celopl. káble 1kV do 4x150-185 | 2 | kus |  | 0
5 | MAT | 354 358R23 | Koncovka na kábel 1kV, typ : EPKT 0063-L12, 4x(120-240) | 2 | kus |  | 0
6 | 921 | 21010-2003 | Spojka epoxidová pre celopl. káble 1kV do 4x120-150 | 1 | kus |  | 0
7 | MAT | 354 390R25 | Spojka na kábel s polym. izoláciou 1kV, 4x(150-240), typ : SMOE 81519 | 1 | kus |  | 0
8 | 921 | 21019-1541 | Montáž piliera PRIS 2 | 1 | kus |  | 0
9 | MAT | 357 513H056 | Skriňa rozpojovacia SR8 (9x400A,18x160A) | 1 | kus |  | 0
10 | 921 | 21012-0103 | Vložka poistková, nožová PC | 6 | kus |  | 0
11 | MAT | 358 5703O31 | Poistka nožová PN2 : 07277 - 200A gG | 6 | kus |  | 0
12 | MAT | 000 000001 | Podružný materiál |  | % |  | 0
13 | 921 | 21328-0040 | PPV (pomocné a podružné výkony) |  | % |  | 0
|  |  | Elektromontáže spolu : |  |  |  | 0
Zemné práce
14 | 946 | 46001-0024 | Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore | 0.01 | km |  | 0
15 | 946 | 46023-0003 | Ryha pre spojku kábla do 10 kV zemina tr 3 | 2 | kus |  | 0
16 | 946 | 46020-0163 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3 | 10 | m |  | 0
17 | 946 | 46042-0371 | Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly v smere | 10 | m |  | 0
18 | 946 | 46049-0012 | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 10 | m |  | 0
19 | 946 | 46049-0051 | Zakrytie spojky pre kábel do 6kV | 2 | kus |  | 0
20 | 946 | 46056-0163 | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3 | 10 | m |  | 0
|  |  | Zemné práce spolu : |  |  |  | 0
Ostatné
21 | 921 | 21329-0020 | Manipulácia v sieti NN | 10 | hod |  | 0
22 | 921 | 21329-1051 | Porealizačné geodetické zameranie | 10 | hod |  | 0
|  |  | Ostatné spolu : |  |  |  | 0
Revízia - Hlava XI
23 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 8 | hod |  | 0
|  |  | Revízia - Hlava XI spolu : |  |  |  | 0
|  |  | Elektromontáže silnoprúd spolu : |  |  |  | 0

## SO104.2_Pripojky NN
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Výstavba nových zariadení za účelom vzniku nového práv. subjektu DD Veľké Kapušany |  |  |  |  | Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objekt: 104.2-Prípojky NN – Zriadenie elektrárenského merania |  |  |  |  | Objednávateľ: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Košice
Zhotoviteľ:
JKSO: |  |  |  |  | Dátum: 21.4.2010
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | Množstvo celkom | MJ | [5 empty] | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Elektromontáže silnoprúd
Elektromontáže
1 | 921 | 21090-1070 | Kábel 1kV voľne uložený AYKY 4x25 | 150 | m |  | 0
2 | MAT | 341 410M102 | Kábel Al : 1-NAYY -J 4x25 | 150 | m |  | 0
3 | 921 | 21012-0102 | Vložka poistková, nožová do 500V | 30 | kus |  | 0
4 | MAT | 358 5703O24 | Poistka nožová PN2 : 40A gG | 15 | kus |  | 0
5 | MAT | 358 5703O28 | Poistka nožová PN2 : 07265 - 100A gG | 15 | kus |  | 0
6 | 921 | 21019-1541P | Montáž skrine RE | 5 | kus |  | 0
7 | MAT | 357 539H108 | Rozvodnica elektromerová plastová so ZD a káb.priestorom | 5 | kus |  | 0
8 | 921 | 21010-0252 | Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 4x25 | 10 | kus |  | 0
9 | MAT | 000 000001 | Podružný materiál |  | % |  | 0
10 | 921 | 21328-0070 | PPV (pomocné a podružné výkony) |  | % |  | 0
|  |  | Elektromontáže spolu : |  |  |  | 0
Zemné práce
11 | 946 | 46001-0024 | Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore | 0.09 | km |  | 0
12 | 946 | 46020-0163 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3 | 70 | m |  | 0
13 | 946 | 46049-0012 | Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm | 70 | m |  | 0
14 | 946 | 46042-0371 | Zriadenie kábl lôžka š 35/10cm, piesok, tehly v smere | 70 | m |  | 0
15 | 921 | 21001-0123 | Rúrka PE uložená voľne 47mm | 20 | m |  | 0
16 | MAT | 345 658I013 | Chránička PE-LD kábelová ohybná 40 | 20 | m |  | 0
17 | 946 | 46056-0163 | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80, zemina tr 3 | 70 | m |  | 0
|  |  | Zemné práce spolu : |  |  |  | 0
Ostatné
18 | 921 | 21329-0020 | Manipulácia v sieti NN | 10 | hod |  | 0
19 | 921 | 21329-1051 | Porealizačné geodetické zameranie | 12 | hod |  | 0
|  |  | Ostatné spolu : |  |  |  | 0
Revízia - Hlava XI
20 | 921 | 21329-1000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 24 | hod |  | 0
|  |  | Revízia - Hlava XI spolu : |  |  |  | 0
|  |  | Elektromontáže silnoprúd spolu : |  |  |  | 0

## SO105_Pripojka slaboprúdu
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Výstavba nových zariadení za účelom vzniku nového práv. subjektu DD Veľké Kapušany |  |  |  |  | Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objekt: 105-Prípojky slaboprúdu |  |  |  |  | Objednávateľ: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Košice
Zhotoviteľ:
JKSO: |  |  |  |  | Dátum: 21.4.2010
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | [6 empty] | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
INŠTALAČNÝ MATERIÁL
1 | info | SwFLE 10XN 0,6 | m | 75 |  |  | 0
2 | info | SwFLE 1XN 0,6 | m | 80 |  |  | 0
3 | info | SwFLE 5XN 0,6 | m | 15 |  |  | 0
4 | info | spojky na kábel SwFLE NITTO JCSA 600 WH 400-1000p | ks | 1 |  |  | 0
5 | info | spojky na kábel SwFLE NITTO JCSA 140 BK 2-20p | ks | 1 |  |  | 0
6 | info | krabica ICAS-2 | ks | 5 |  |  | 0
7 | Konex | Ochranná rúrka PE o 110/96 | m | 20 |  |  | 0
|  | Spolu: |  |  |  |  | 0
ZEMNÉ PRÁCE
1 | Inf.c. | Voľný výkop 35x80 cm v zemine tr. 3, vč. zriadenia
|  | pieskového lôžka hr. 20 cm a výstražnej fólie | m | 170 |  |  | 0
|  | Spolu: |  |  |  |  | 0
| HL. XI. | Záverečné premeranie a odovzdanie prác investorovi | hod | 30 |  |  | 0
| Cenekon | MONTÁŽ
INŠTALAČNÝ MATERIÁL
1 | 210850305 | SwFLE 10XN 0,6 | m | 75 |  |  | 0
2 | 210850305 | SwFLE 1XN 0,6 | m | 80 |  |  | 0
3 | 210850305 | SwFLE 5XN 0,6 | m | 15 |  |  | 0
4 | 210850355 | spojky na kábel SwFLE NITTO JCSA 600 WH 400-1000p | ks | 1 |  |  | 0
5 | 210850355 | spojky na kábel SwFLE NITTO JCSA 140 BK 2-20p | ks | 1 |  |  | 0
6 | 210345100 | krabica ICAS-2 | ks | 5 |  |  | 0
7 | 210010134 | Ochranná rúrka PE o 110/96 | m | 20 |  |  | 0
|  | Spolu: |  |  |  |  | 0

## SO106_Pripojka pit.vody-A
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Výstavba nových zariadení za účelom vzniku nového práv. subjektu DD Veľké Kapušany |  |  |  |  | Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objekt: 106-Prípojky pitnej vody- zmena "A" |  |  |  |  | Objednávateľ: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Košice
Zhotoviteľ:
JKSO: |  |  |  |  | Dátum: 21.4.2010 / 22.11.2012
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | [5 empty] | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom
SKK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | 001 | 131201101 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3 | m3 | 154.33 |  | 0
|  |  | 4*((2,6*2)+(5,722*5,122))/2*2,2+4*1,6*1,3*0,3 |  | 154.3316
2 | 001 | 131201109 | Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 154.33 |  | 0
3 | 001 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 207.44 |  | 0
|  |  | 110,34*1,1*1,41+6,62*1,1*1,45+6,27*1,1*1,21+6,27*1,1*1,28 |  | 198.8698
|  |  | 6,28*1,1*1,24 |  | 8.5659
|  |  | Súčet |  | 207.4357
4 | 001 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 207.44 |  | 0
5 | 001 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m | m2 | 330.36 |  | 0
|  |  | 110,34*1,41*2+6,62*1,45*2 |  | 330.3568
|  |  | Súčet |  | 330.3568
6 | 001 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hľbky do 2 m | m2 | 330.36
7 | 001 | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 90.04
|  |  | 110,34*0,561 |  | 61.9007
|  |  | (6,62+6,27+6,27+6,28)*0,4752 |  | 12.0891
|  |  | 4*1,6*1,3*0,3+4*1,4*1,1*2,2 |  | 16.048
|  |  | Súčet |  | 90.0378
8 | 001 | 171201201 | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 | m3 | 90.04 |  | 0
9 | 001 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 162.07 |  | 0
|  |  | 90,04*1,8 |  | 162.072
10 | 001 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 271.73 |  | 0
|  |  | 154,33+207,44-90,04 |  | 271.73
11 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 54.68 |  | 0
|  |  | 110,34*0,4115 |  | 45.4049
|  |  | (6,62+6,27+6,27+6,28)*0,3644 |  | 9.2703
|  |  | Súčet |  | 54.6752
12 | 583 | 5833137000 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 d | t | 87.49 |  | 0
|  |  | 54,68*1,6 |  | 87.488
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
13 | 271 | 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm | m3 | 1 |  | 0
|  |  | 1,6*1,3*0,12*4 |  | 0.9984
14 | 271 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0.19 |  | 0
|  |  | 1,4*1,1*0,03*4 |  | 0.1848
15 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 14.94 |  | 0
|  |  | 110,34*0,11+(6,62+6,27+6,27+6,28)*0,11 |  | 14.9358
|  |  | Súčet |  | 14.9358
16 | 271 | 452311131 | Dosky a blokyz betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15 | m3 | 1.34 |  | 0
|  |  | 1,6*1,3*0,15*4+0,4*0,4*0,4+0,2*0,2*0,2*4 |  | 1.344
17 | 271 | 452351101 | Debnenie v otvorenom výkope dosiek,sedlových lôžok a blokov pod potrubie,stoky a drobné objekty | m2 | 1.28 |  | 0
|  |  | 0,4*0,4*4+0,2*0,2*4*4 |  | 1.28
|  | 8 | Rúrové vedenie
19 | 271 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm | m | 37.99 |  | 0
20 | 271 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 40 mm | m | 23 |  | 0
21 | 271 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm | m | 21.18 |  | 0
22 | 271 | 871161121 | Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 25 mm | m | 32.32 |  | 0
23 | 286 | 2861130700 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 63x 3,8 | m | 37.99 |  | 0
24 | 286 | 2861130700 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 50x 3,0 | m | 23 |  | 0
25 | 286 | 2861130700 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 40x 2,4 | m | 21.18 |  | 0
26 | 286 | 2861130700 | HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 2,0 | m | 32.32 |  | 0
27 | 271 | 879172199 | Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojok DN od 32 do 80 | ks | 3 |  | 0
28 | 271 | 891249111 | Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr azbest., liat., oceľ.,plast. DN 100 | ks | 1 |  | 0
29 | 422 | 4227510300 | Navrtávací pás s guľovým uzáverom na PVC a PE DN 150 G2" | ks | 1 |  | 0
30 | 422 | 4229126114 | Vodárenské armatúry Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 50 | ks | 1 |  | 0
31 | 271 | 891261111 | Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50 | ks | 1 |  | 0
32 | 422 | 4222520056 | Vodárenské armatúry E2 posúvač "SYSTEM 2000" prir/hrd DN 50 | ks | 1.01 |  | 0
|  |  | 1 * 1,01 |  | 1.01
33 | 422 | 4229126102 | Vodárenské armatúry Zemná súprava telesk. E2.RD=1.30-1.80 m DN 50-100 | ks | 4.04 |  | 0
|  |  | 4 * 1,01 |  | 4.04
34 | 271 | 892233111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70 | m | 114.49 |  | 0
35 | 271 | 892241111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m | 114.49 |  | 0
36 | 271 | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 | ks | 2 |  | 0
37 | 271 | 894421111 | Zriadenie šachiet prefabrikovaných do 4t | ks | 4 |  | 0
38 | 592 | 5922410302 | Vodomerná šachta 1400/1100/2200 | ks | 4 |  | 0
39 | 271 | 899103111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 4 |  | 0
40 | 552 | 5524311100 | Poklop ťažký rám 600X600 | ks | 4 |  | 0
41 | 271 | 899401111 | Osadenie poklopu liatinového ventilového | ks | 1 |  | 0
42 | 422 | 4229150012 | Vodárenské armatúry Uličný poklop "teleskopický" | ks | 1 |  | 0
43 | 271 | 899721111 | Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 150 |  | 0
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
53 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 127.05 |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 722 | Zdravotechnika - vnútorný vodovod
54 | 721 | 722239103 | Montáž vodomer. zostavy dn25 | ks | 4 |  | 0
55 | 551 | 5511084700p | Vodomerná zostava | kpl | 4 |  | 0
56 | 721 | 722263415 | Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 ( 2 m3.h-1) | ks | 4 |  | 0
57 | 388 | 3885002200 | Vodomer M-NQn2.5XN 3/4" | ks | 4 |  | 0
58 | 721 | 998722201 | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m | % | 0.616 |  | 0
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 23-M | Montáže potrubia
64 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 0.88 |  | 0
65 | R | PM | Podružný materiál | % | 2.64 |  | 0
66 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0.88 |  | 0
|  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
67 | 946 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | m | 135.79 |  | 0
|  |  | 110,35+25,44 |  | 135.79
68 | 283 | 2830002000 | Fólia červená v m | m | 135.79 |  | 0
69 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 0.88 |  | 0
70 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0.88 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## SO107_Pripojky kanalizácie-A
VÝKAZ VÝMER
Stavba: Výstavba nových zariadení za účelom vzniku nového práv. subjektu DD Veľké Kapušany |  |  |  |  | Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
Objekt: 107-Prípojky kanalizácie - zmena "A" |  |  |  |  | Objednávateľ: Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Košice
Zhotoviteľ:
JKSO: |  |  |  |  | Dátum: 21.4.2010 / 14.09.2012
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom |  | Cena jednotková | Dodávka celkom | Montáž celkom | Cena celkom | Cena celkom | Hmotnosť | Hmotnosť celkom
[8 empty] | EUR | EUR | EUR | SKK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemné práce
1 | 001 | 132201202 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 | m3 | 316.58 |  | 0
|  |  | "stoka A" |  | 0
|  |  | 110,76*1,15*1,81 |  | 230.5469
|  |  | "prípojky-1,2,3" |  | 0
|  |  | 7,37*1,1*1,5+7,22*1,1*1,6+7,23*1,1*1,53 |  | 37.0358
|  |  | "šachty" 2,5*(2,5-1,1)*2*7 |  | 49
|  |  | Súčet |  | 316.5827
2 | 001 | 132201209 | Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 | m3 | 316.58 |  | 0
3 | 001 | 151101101 | Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m | m2 | 577.49 |  | 0
|  |  | "stoka A" |  | 0
|  |  | 110,76*1,81*2 |  | 400.9512
|  |  | "prípojky-1,2,3" |  | 0
|  |  | 7,37*1,5*2+7,22*1,6*2+7,23*1,53*2 |  | 67.3378
|  |  | "šachty" 2*(2,5+(2,5-1,1))*2*7 |  | 109.2
|  |  | Súčet |  | 577.489
4 | 001 | 151101111 | Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m | m2 | 577.49 |  | 0
5 | 001 | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m | m3 | 119.81 |  | 0
|  |  | "stoka A" |  | 0
|  |  | 110,76*0,8568 |  | 94.8992
|  |  | "prípojky-1,2,3" |  | 0
|  |  | 7,37*0,638+7,22*0,638+7,23*0,638 |  | 13.9212
|  |  | "šachty" 3,14*0,5*0,5*2*7 |  | 10.99
|  |  | Súčet |  | 119.8103
6 | 001 | 171201202 | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 | m3 | 119.81 |  | 0
7 | 001 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 215.66 |  | 0
|  |  | 119,81*1,8 |  | 215.658
8 | 001 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 | m3 | 196.77 |  | 0
|  |  | 316,58-119,81 |  | 196.77
9 | 001 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 97.57 |  | 0
10 | 583 | 5833137000 | Kamenivo ťažené drobné 0-4 d | t | 175.63 |  | 0
|  |  | 97,57*1,8 |  | 175.626
|  | 4 | Vodorovné konštrukcie
11 | 271 | 451541111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm | m3 | 1.01 |  | 0
|  |  | 1,2*1,2*0,1*7 |  | 1.008
12 | 271 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 0.17 |  | 0
|  |  | 3,14*0,5*0,5*0,03*7 |  | 0.16485
13 | 271 | 451573111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 | 19.49 |  | 0
|  |  | (7,37+7,22+7,23)*0,132+110,76*0,15 |  | 19.4942
14 | 271 | 452386161 | Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr.C 12/15 pod poklopy a mreže, výška nad 100 do 200 mm | ks | 7 |  | 0
|  | 8 | Rúrové vedenie
15 | 271 | 831263195 | Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300 | ks | 4 |  | 0
16 | 271 | 871313121 | Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150 | m | 21.82 |  | 0
|  |  | 7,37+7,22+7,23 |  | 21.82
17 | 286 | 2861102000 | Rúrka kanalizačná hrdlová 160x3,9x5000 mm | ks | 4.76 |  | 0
|  |  | 21,820/5 |  | 4.364
18 | 271 | 871373121 | Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300 | m | 110.76 |  | 0
19 | 286 | 2861100008 | Rúra kanalizačná (PP) vnútorný priemer 200mm. dl. 5m | ks | 24.15 |  | 0
|  |  | 110,760/5 |  | 22.152
20 | 286 | 2861100081 | Krúžok tesniaci DN 200mm pre potrubie kanalizačné | ks | 24.15 |  | 0
|  |  | 22,152 * 1,09 |  | 24.15
21 | 271 | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 | m | 21.82 |  | 0
|  |  | 21,82 |  | 21.82
22 | 271 | 892361000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 110.76 |  | 0
23 | 271 | 894431134 | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hl. 1600 do 2000mm | ks | 3 |  | 0
24 | 286 | 2866111421 | Plastová šachta,šachtové dno DN 160 | ks | 1.29 |  | 0
25 | 286 | 2866111423 | Plastová šachta ,šachtové dno DN 200 | ks | 1.87 |  | 0
|  |  | 1,714 * 1,09 |  | 1.87
26 | 286 | 2866111427 | Plastová šachta šachtová nadstaviteľná rúra | ks | 3 |  | 0
|  |  | 3 |  | 3
27 | 286 | 2866111431 | Plastová šachta ,teleskopický adaptér | ks | 7 |  | 0
28 | 286 | 2866111430 | Plastová šachta tesnenie | ks | 14 |  | 0
29 | 271 | 899103111 | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg | ks | 7 |  | 0
30 | 552 | 5524344200 | Poklop vstupná šachta D 600 D | ks | 7 |  | 0
|  | 9 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie
31 | 013 | 969021131 | Vybúranie kanalizačného potrubia DN nad 300 mm, -0,09300t | m | 23.04 |  | 0
32 | 013 | 979081111 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 2.14 |  | 0
33 | 013 | 979081121 | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 19.26 |  | 0
34 | 013 | 979089012 | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné | t | 2.14 |  | 0
|  | 99 | Presun hmôt HSV
35 | 271 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 235.16 |  | 0
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 46-M | Zemné práce pri extr.mont.prácach
36 | 946 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm | m | 132.58 |  | 0
|  |  | 21,82+110,76 |  | 132.58
37 | 283 | 2830002000 | Fólia Pe v m | m | 132.58 |  | 0
38 | R | MV | Murárske výpomoci | % | 0.88 |  | 0
39 | R | PPV | Podiel pridružených výkonov | % | 0.88 |  | 0
|  |  | Celkom |  |  |  | 0

## SO108_Pripojka plynu
Odberateľ: ÚPSVaR, Košice |  |  | Prevodný kurz: 1 SKK=0,0332 EUR | [7 empty] | 30.126
Projektant: Imrich Juhász |  |  | Spracoval: Juhász Imrich
Dodávateľ: |  |  | Ks:
Dátum: 20.04.2010
Stavba: Výstavba nových zariadení za účelom vzniku nového právneho subjektu - Detský domov Veľké Kapušany . Lokalita 1
Objekt: SO 108 PRÍPOJKY PLYNU
Por.č. | Cenník | Kód položky | Názov | Mj | Množstvo
Práce HSV
ZEMNÉ PRÁCE
1 | 1/A 1 | 133201101 | Hľbenie šachiet s prehodením do 5 m alebo naložením v hornine 3 do 100 m3 | M3 | 3 | 0
2 | 1/A 1 | 133201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny | M3 | 3 | 0
3 | 1/A 1 | 132201102 | Hľbenie rýh do šírky 600 mm v hornine do 100 m3 | M3 | 85.86 | 0 | 0 | 0 |  | 10.59 |  | 0
4 | 1/A 1 | 132201209 | Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 | M3 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4 |  | 0
5 | 1/A 1 | 162701105 | Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha, z horniny 1 až 4, na vzdialenosť nad 9000 do 10000 m | M3 | 16.96 | 0 | 0 | 0 |  | 8.59 |  | 0
6 | 1/A 1 | 174101101 | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach | M3 | 68.9 | 0 | 0 | 0 |  | 3.71 |  | 0
7 | 1/A 1 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | M3 | 16.96 | 0 | 0 | 0 |  | 11.16 |  | 0
8 | 1/A 1 | 175101109 | Príplatok k cene za prehodenie sypaniny | M3 | 16.96 | 0 | 0 | 0 |  | 6.62 |  | 0
|  |  | ZEMNÉ PRÁCE |  |  |  |  | 0 | 0
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE
9 | 271/A 1 | 451572111 | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | M3 | 16.96 | 0 | 0 | 0 |  | 35.08 |  | 0
|  |  | VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE |  |  |  |  | 0 | 0
Montážne práce
M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA
10 | 923/M23 | 230040006 | Montáž závitových dielov DN 1" | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8 |  | 0
11 | 923/M23 | 230180011 | Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 32 x 3.4 | M | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.92 |  | 0
12 | 923/M23 | 230180020 | Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP D x t 50 x 4,6 | M | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 1.27 |  | 0
13 | 923/M23 | 230180066 | Montáž rúrových dielov PE, PP DN 32 | KUS | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 4.85 |  | 0
14 | 923/M23 | 230180068 | Montáž rúrových dielov PE, PP DN 50 | KUS | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 6 |  | 0
15 | 923/M23 | 230200003 | Montáž plynovodných prípojok zváraním DN 1" (25) | M | 6 | 0 | 0 | 0 |  | 8.4 |  | 0
16 | 923/M23 | 230210013 | Ručné opláštenie ovinutím pásky za studena - 2 vrstvy | M2 | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 9.04 |  | 0
17 | 923/M23 | 230230016 | Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50 | M | 112 | 0 | 0 | 0 |  | 1.89 |  | 0
18 | 923/M23 | 230230076 | Čistenie potrubí PN 38 6416 DN 200 | M | 106 | 0 | 0 | 0 |  | 0.32 |  | 0
19 | 923/M23 | 230250001 | Montáž kontrolného meracieho vývodu napäťového KVO | KUS | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 7 |  | 0
20 | R/R 0 | 1 | Armatúra DAA90/50 | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1650 |  | 0
21 | R/R 0 | 2 | Teleskopická súprava | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 960 |  | 0
22 | R/R 0 | 3 | Porealizačné zameranie | KPL | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1700 |  | 0
23 |  | 4 | Práve rvízneho technika | KPL | 1 | 0
24 |  | 5 | Práce techika TI SR | KPL | 1 | 0
25 | P/PC | 230000001 | Signalizačný vodič CYKY | M | 109 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 |  | 0
26 | P/PC | 230000002 | Fólia vystražná | M | 109 | 0 | 0 |  | 0 | 0.17 |  | 0
27 | P/PC | 230000003 | Autozásuvka | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 2.45 |  | 0
28 | P/PC | 230000004 | Potrubie PE 100 SDR11 D32x3 | M | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 1.21 |  | 0
29 | P/PC | 230000005 | Potrubie PE 100 SDR 11 D50x4,6 | M | 106 | 0 | 0 |  | 0 | 2.67 |  | 0
30 | P/PC | 230000009 | Klenuté dno D50 | KUS | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 14.09 |  | 0
31 | P/PC | 230000016 | Prípojkový T-kus DAA 50/32 | KUS | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 40.75 |  | 0
32 | P/PC | 230000019 | Prechodka USTR D32/DN25 | KUS | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 44.82 |  | 0
33 | P/PC | 230000021 | Potrubie oc. izol. DN25 | M | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 5.83 |  | 0
34 | P/PC | 230000022 | Guľový uzáver DN25 | KUS | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 9 |  | 0
35 | P/PC | 230000024 | Páska Serwivrap | KUS | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | 24.08 |  | 0
36 | P/PC | 230000025 | Lepidlo Primer | KUS | 0.75 | 0 | 0 |  | 0 | 11.62 |  | 0
37 | P/PC | 230000026 | Koleno varné DN25 | KUS | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0.97 |  | 0
38 | P/PC | 230000029 | Objímka MB D50 | KUS | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 7.85 |  | 0
|  |  | M-23 MONTÁŽ PRIEMYSELNÉHO POTRUBIA |  |  |  |  | 0 | 0
M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC
39 | 946/M46 | 460490012 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm | M | 109 | 0 | 0 | 0 |  | 0.31 |  | 0
|  |  | M-46 MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁC |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | Celkom |  |  | 0
0

## SO109_Oplotenie,chodníky_ter.
Odberateľ: | [7 empty] | Spracoval: | [15 empty] | V module | Hlavička1 | Mena | Hlavička2 | Obdobie
Projektant: | [7 empty] | JKSO : | [15 empty] | Rozpočet | Prehľad rozpočtových nákladov v | EUR
Dodávateľ: | [7 empty] | Dátum: 15.05.2013 | [15 empty] | Čerpanie | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
[24 empty] | VK | Prehľad kalkulovaných nákladov v | EUR
Stavba :Výstavba rodinných domov - Lokalita č.1 | [23 empty] | VF | Súpis vykonaných prác a dodávok v | EUR | za obdobie | Mesiac 2011
Objekt :SO 109 - Oplotenie, chodníky a terénne úpravy
Prehľad rozpočtových nákladov v EUR
Por. | Kód | Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla, | Množstvo | Merná | Jednotková | Konštrukcie | Špecifikovaný | Spolu | Hmotnosť v tonách |  | Suť v tonách |  | Pozícia | Množstvo | Množstvo | Množstvo | Vyňatý | Vysoká sadzba | Typ | Nh | X | Y | Klasifikácia | Katalógové
číslo | cenníka |  | výkaz-výmer | výmera | jednotka | cena | a práce | materiál |  | Jednotková | Spolu | Jednotková | Spolu |  | rozpočtované | od začiatku | dodatok | z režimu stavba | DPH ( materiál ) | položky |  |  |  | produkcie | číslo
PRÁCE A DODÁVKY HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1 | 272 | 12110-1101 | Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m | 1000 | m3 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0102010101
2 | 272 | 13320-1101 | Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3 | 8.076 | m3 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0103030202001
|  |  | 0,3*0,3*0,4*166 = 5.976 | [16 empty] | a
|  |  | 0,5*0,5*0,6*(5+2)*2 = 2.100 | [16 empty] | a
3 | 272 | 16230-1101 | Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4 | 8.076 | m3 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0106020201001
4 | 001 | 17120-1101 | Násypy nezhutnené | 1000 | m3 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.11.24 | 0104020101001
5 | 272 | 18040-2111 | Založenie parkového trávnika výsevom v rovine | 3500 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0108050203001
6 | MAT | 005 724100 | Zmes trávna parková rekreačná | 180.25 | kg |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 01.11.92
|  |  | 3500*0,05*1,03 = 180.250 | [16 empty] | a
7 | 272 | 18110-1102 | Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením | 425 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0108010101001
8 | 001 | 18130-1115 | Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 30 cm | 3500 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0108050101
9 | 231 | 18200-1111 | Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-10 cm v rovine | 3500 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.11.21 | 0108020201
|  |  | 1 - ZEMNE PRÁCE spolu: | [5 empty] | 0
2 - ZÁKLADY
10 | 011 | 27531-3611 | Základové pätky z betónu prostého tr. B 20 (C16/20) | 12.538 | m3 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.25.32 | 1101020104001
|  |  | 0,3*0,3*0,6*166*1,035 = 9.278 | [16 empty] | a
|  |  | 0,5*0,5*0,9*2*7*1,035 = 3.260 | [16 empty] | a
|  |  | 2 - ZÁKLADY spolu: | [5 empty] | 0
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
11 | 015 | 33817-1121 | Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zaliatím | 194 | kus |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.21.64 | 1103043203016
|  |  | 180+14 = 194.000 | [16 empty] | a
12 | MAT | 313 2A0508 | Stĺpik plotový 2,6m s povrch.úpravou | 162 | kus |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 28.75.27 | PR000020
13 | MAT | 313 2A0525 | Vzpera pre stĺpik dĺž.2,25 m | 18 | kus |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 28.75.27 | PR000026
|  |  | 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu: | [5 empty] | 0
5 - KOMUNIKÁCIE
14 | 221 | 56485-1111 | Podklad zo štrkodrte hr. 15 cm | 25 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.23.11 | 2201010400014
15 | 221 | 56487-1111 | Podklad zo štrkodrte hr. 25 cm | 400 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.23.11 | 2201010400025
16 | 221 | 56712-1221 | Podklad z prostého betónu tr. B 20 hr. 10 cm | 25 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.23.11 | 22020417
17 | 221 | 59621-1113 | Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A nad 300m2 | 425 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.23.12 | 220402
18 | MAT | 592 450440 | Dlažba betónová hr. 60mm | 429.25 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 26.61.11
|  |  | 425*1,01 = 429.250 | [16 empty] | a
|  |  | 5 - KOMUNIKÁCIE spolu: | [5 empty] | 0
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
19 | 221 | 91783-2111 | Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého bez opory do lôžka z betónu | 460 | m |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.23.12 | 2225098101001
20 | MAT | 592 173210 | Obrubník betónový dlažbový 100x8x20 | 464.6 | kus |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 26.61.11
|  |  | 460*1,01 = 464.600 | [16 empty] | a
21 | 221 | 99822-3011 | Presun hmôt pre komunikácie, kryt dlaždený | 406.833 | t |  |  |  | 0 | [10 empty] | E |  |  |  | 45.23.14 | 2299220400121
|  |  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: | [5 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: | [5 empty] | 0
PRÁCE A DODÁVKY PSV
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
22 | 767 | 76713-7512 | Montáž obloženia plechom skrutkovaným | 122 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 45.42.12 | 6902020
|  |  | 61*2 = 122.000 | [16 empty] | a
23 | MAT | 154 812700 | Profily oceľové ohýbané 11373 pozinkované 10001 600/30/0,8mm | 1.196 | t |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 27.33.11
|  |  | 9,34*61*2*1,05*0,001 = 1.196 | [16 empty] | a
24 | 767 | 76791-1160 | Montáž strojového pletiva bez napín. drôtov, výšky do 1,6 m | 308 | m |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 45.34.10 | 671208
25 | MAT | 313 247060 | Sieť drôtená pozinkovaná 11343 oko 50mm, priem. drôtu 2,24mm š.1,6m | 517.44 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 28.73.13
|  |  | 308*1,6*1,05 = 517.440 | [16 empty] | a
26 | 767 | 76791-2150 | Montáž napínacieho drôtu | 1232 | m |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 45.34.10 | 6711019
|  |  | 308*4 = 1232.000 | [16 empty] | a
27 | MAT | 313 2A1411 | Drôt viazací | 4 | kus |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 28.73.12 | FT800001
28 | MAT | 313 2A1415 | Drôt napínací | 1293.6 | m |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 28.73.12 | FT800009
|  |  | 1232*1,05 = 1293.600 | [16 empty] | a
29 | 767 | 76791-2160 | Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu | 1232 | m |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 45.34.10 | 6711019
30 | 767 | 76792-0210 | Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺipky oceľové do 2 m2 | 5 | kus |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 45.34.10 | 6711050002001
31 | MAT | 313 2A1969 | Bránka 1-krídl.otváravá mechanická, šír.1 m, výš.1,75 m, výplň jokel, stlpiky | 5 | kus |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 28.75.27
32 | 767 | 76792-0230 | Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺipky oceľové do 6 m2 | 2 | kus |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 45.34.10 | 6711050002003
33 | MAT | 313 2A2321 | Brána 2-krídl. otváravá mechanická, výplň jokel, šír.3 m, výš.1,75 m, stlpiky | 2 | kus |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 28.75.27
34 | 767 | 76799-5106 | Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg | 567.5 | kg |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 45.42.12 | 6712080000006
35 | MAT | 145 843950 | Profil štvorcový 60x60x4 | 0.568 | t |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 27.22.10
36 | 767 | 99876-7201 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m |  | % |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 45.42.12 | 6799670001603
|  |  | 767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu: | [5 empty] | 0
783 - Nátery
37 | 783 | 78322-2100 | Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné | 29.28 | m2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | I |  |  |  | 45.44.21 | 8401020203001
|  |  | 0,06*4*122 = 29.280 | [16 empty] | a
|  |  | 783 - Nátery spolu: | [5 empty] | 0
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: | [5 empty] | 0
|  |  | Za rozpočet celkom | [5 empty] | 0