Centrum pre deti a rodiny

Dimitrovova 12

976 66 Polomka

**Z A D A N I E**

* Výmena plynového kotla Leiber 30 KW za plynový kondenzačný kotol závesný , 40 l zásobník na výhrev vody.
* Výmeny plechových radiátorov rebrových za plechové radiátory biele panelové s regulátormi tepla a výpustnými ventilmi.
* Revízna správa s tlakovou skúškou.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Por. číslo | Názov položky | Merná jednotka | Množstvo | Cena za jednotku v € | Cena Celkom v € |
|  | Kondenzačný kotol so stavaným zásobníkom tv 40 l | ks | 1 |  |  |
|  | Radiátor plechový 400/1200 | Ks | 1 |  |  |
|  | Radiátor plechový 500/1000 | Ks | 1 |  |  |
|  | Radiátor plechový 500/1400 | Ks | 1 |  |  |
|  | Radiátor plechový 500/1200 | Ks | 1 |  |  |
|  | Radiátor plechový 600/600 | Ks | 1 |  |  |
|  | Radiátor plechový 600/2000 | Ks | 1 |  |  |
|  | Radiátor plechový 550/1400 | Ks | 2 |  |  |
|  | Radiátor rebrík 450/1200 | Ks | 2 |  |  |
|  | Radiátor plechový 550/800 | Ks | 2 |  |  |
|  | Radiátor plechový 550/1000 | Ks | 2 |  |  |
|  | Radiátor plechový 550/1800 | Ks | 1 |  |  |
|  | Radiátor plechový 550/1600 | Ks | 1 |  |  |
|  | Radiátor plechový 550/2000 | Ks | 2 |  |  |
|  | Pripojovacia sada k radiátorom , termo ventily, ventily spiatočky | Ks | 18 |  |  |
|  | Rúra pripojovacia k radiátoru | m | 40 |  |  |
|  | Demontáž starých radiátorov | Hod. | 32 |  |  |
|  | Montáž radiátorov | Hod. | 58 |  |  |
|  | Príslušenstvo ku kotlu a vyvložkovanie komína | Ks | 1 |  |  |
|  | Náter stupačiek | Ks | 1 |  |  |
|  | Montáž kotla s príslušenstvom | Ks | 1 |  |  |
|  | Prepláchnutie potrubia | Ks | 1 |  |  |
|  | Revízna správa | Ks | 1 |  |  |
|  | Tlaková skúška | Ks | 1 |  |  |
|  | Réžia | Ks | 1 |  |  |
|  | Prepravné | km | 200 |  |  |
|  | Spolu |  |  |  |  |