Príloha č.1 k výzve na predkladanie ponúk  – Oprava dvoch plochých striech rodinných  domov  v Detskom mestečku

Výkaz výmer                                 Oprava hydroizolácie a klampiarskych prvkov strechy rodinného domu obj. - 8/1C  v Detskom mestečku Trenčín – Zlatovce

| Por.č. | Názov položky | M.J. | Množstvo | Cena za M.J. bez DPH | Cena bez DPH spolu | Cena s DPH spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontáž bleskozvodnej siete | m | 84 |  |  |  |
| 2 | Vyčistenie strechy | m 2 | 238 |  |  |  |
| 3 | Vyrezanie výdutí,prestupov a zvetralých častí krytiny | m 2 | 30 |  |  |  |
| 4 | Odvoz a likvidácia odpadu na skládku | t |  |  |  |  |
| 5 | Oprava oplechovania atík pre zvislú izoláciu | m | 18 |  |  |  |
| 6 | Výmena – vytesnenie strešných vpustí | ks | 2 |  |  |  |
| 7 | Ochranný náter – oplechovania atík | m | 72 |  |  |  |
| 8 | Vystuženie kútov a rohov výstužnými pásmi | m | 72 |  |  |  |
| 9 | Penetrácia pôvodnej krytiny pre podkladovú vrstvu | m 2 | 262 |  |  |  |
| 9 | Zhotovenie podkladovej vrstvy vodorovnej a zvislých plôch – minimálna hrúbka 3mm | m 2 | 262 |  |  |  |
| 10 | Zhotovenie hydroizolácie strechy z modifikovaných asfaltových pásov - minimálna hrúbka 5mm | m 2 | 262 |  |  |  |
| 11 | Montáž zdemontovanej bleskozvodnej siete | m | 84 |  |  |  |
| 12 | Presun hmôt vodorovný | t |  |  |  |  |
| 13 | Presun hmôt zvislý | t |  |  |  |  |
| 14 | Revízia bleskozvodnej siete a vypracovanie revíznej správy |  |  |  |  |  |
|  | Spolu |  |  |  |  |  |

Príloha č.2 k výzve na predkladanie ponúk  – Oprava dvoch plochých striech rodinných domov  v Detskom mestečku

Výkaz výmer                                 Oprava hydroizolácie a klampiarskych prvkov strechy rodinného domu obj. - 8/1D  v Detskom mestečku Trenčín – Zlatovce

| Por.č. | Názov položky | M.J. | Množstvo | Cena za M.J. bez DPH | Cena bez DPH spolu | Cena s DPH spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Demontáž bleskozvodnej siete | m | 84 |  |  |  |
| 2 | Vyčistenie strechy | m 2 | 238 |  |  |  |
| 3 | Vyrezanie výdutí,prestupov a zvetralých častí krytiny | m 2 | 30 |  |  |  |
| 4 | Odvoz a likvidácia odpadu na skládku | t |  |  |  |  |
| 5 | Oprava oplechovania atík pre zvislú izoláciu | m | 18 |  |  |  |
| 6 | Výmena – vytesnenie strešných vpustí | ks | 2 |  |  |  |
| 7 | Ochranný náter – oplechovania atík | m | 72 |  |  |  |
| 8 | Vystuženie kútov a rohov výstužnými pásmi | m | 72 |  |  |  |
| 9 | Penetrácia pôvodnej krytiny pre podkladovú vrstvu | m 2 | 262 |  |  |  |
| 9 | Zhotovenie podkladovej vrstvy vodorovnej a zvislých plôch – minimálna hrúbka 3mm | m 2 | 262 |  |  |  |
| 10 | Zhotovenie hydroizolácie strechy z modifikovaných asfaltových pásov – minimálna hrúbka 5mm | m 2 | 262 |  |  |  |
| 11 | Montáž zdemontovanej bleskozvodnej siete | m | 84 |  |  |  |
| 12 | Presun hmôt vodorovný | t |  |  |  |  |
| 13 | Presun hmôt zvislý | t |  |  |  |  |
| 14 | Revízia bleskozvodnej siete a vypracovanie revíznej správy |  |  |  |  |  |
|  | Spolu |  |  |  |  |  |