Výzva na predkladanie ponúk

zadávanie zákazky podľa §1 ods.14  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.	Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: 	Centrum pre deti a rodiny Zlatovce

Adresa: 	Na Dolinách 866/27, 911 05 Trenčín

IČO: 	00350061

Zastúpený: 	Mgr. Žaneta Janišová, riaditeľka CDR Zlatovce

Kontaktná osoba:       	Ing. Imrich Repka, hospodár CDR Zlatovce

Telefón: 	0918 643 516

Elektronická pošta: 	cdrzlatovce@cdrzlatovce.sk,  cdr.zlatovce@gmail.com

,

2.	Druh zákazky

Zákazka na uskutočnenie  služby – „Oprava podlahy byt JUH“

3.	Názov zákazky:  „Oprava podlahy byt JUH“

4.	Opis predmetu zákazky:

Zákazka na opravu podlahy. Ide o opravu podlahy v rozsahu : odstránenie pôvodných podláh, odstránenie sute, montáž podláh z keramických dlaždíc a montáž laminátových podláh vrátane demontáže a montáže kuchynskej linky a skriniek.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky  je uvedená v prílohe č.1 výkaz – výmer.

Obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania cenovej ponuky bude možné vykonať v pracovných dňoch od 7,00 do 15,00 hod. po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou.

5.	Miesto dodania predmetu zákazky: byt na ulici  Východná č. 6689/29, Trenčín, v správe  Centra pre deti a rodiny Zlatovce, Na Dolinách 866/27, 911 05 Trenčín

6.	Rozdelenie predmetu zákazky na časti:    Nie

- Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet: 	45000000-7 Stavebné práce

45400000-1 Kompletizačné práce

44111000-1 Stavebné materiály

45432000-4Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava

8.   Cena a spôsob určenia ceny:

Cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.    Predpokladaná hodnota zákazky: 1 447,56 Eur bez DPH , (1 737,07 Eur s DPH).

Cenu žiadame stanoviť v štruktúre podľa prílohy č. 1.

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v ponuke.

9. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:

- Cenovú ponuku – cenová ponuka musí obsahovať ponúknutú cenu a identifikačné údaje uchádzača,

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v premete zákazky (napr. výpis z obchodného registra alebo obchodnej evidencie,  resp. iný doklad, a to v závislosti od predmetu zákazky). Pre potreby tohto prieskumu je postačujúci výpis z verejne dostupných  portálov (výpis z             OR SR a ŽR SR).

- Lehota pre ukončenie dodávky:

Predpokladaný termín vykonania práce :  do 30. júla  2021 podľa bodu 4

11.	Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: do   08.06.2021  čas: do 14,00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

- elektronicky na e-mail: cdrzlatovce@cdrzlatovce.sk  alebo cdr.zlatovce@gmail.com

alebo

- poštou/osobne na adresu organizácie uvedenú v bode č. 1.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena celkom, vrátane DPH.

Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

Cenová ponuka, ktorá bude obsahovať návrh ceny  predmetu zákazky s hodnotou určenou bez DPH vyššou ako je určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ 1 447,56 EUR  bez DPH), sa považuje za inak neprijateľnú cenovú ponuku a nebude zaradená do vyhodnotenia cenových ponúk.

13. Ďalšie informácie:

Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7,00 – do 15,00 hod.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:

-   zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých  sa  vyhlásilo verejné obstarávanie, pričom následne nebude vystavená objednávka úspešnému uchádzačovi.

-  nevybrať ani jednu ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa.

-  neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie, ako je výška finančných   prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup  zrušený.

14.  Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez    finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

V Trenčíne dňa  31.05.2021                                                              Mgr. Žaneta Janišová

riaditeľka CDR Zlatovce

# Príloha č.1

# Informácia pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky –

# návrh ceny návrh na plnenie kritéria

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk:  „Cena celkom za predmet zákazky“.

Vyhodnocovaný bude návrh na plnenie kritéria  - návrh ceny na  predmet zákazky - „Oprava podlahy byt JUH“  ako ceny celkom za celý predmet zákazky – súčet cien za predmet zákazky:

| Údaje hospodárskeho subjektu – uchádzača : |  |
| --- | --- |
| Obchodný názov: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| Platca DPH: | áno/nie* |
| Kontaktná osoba: |  |
| Telefón: |  |
| e-mail: |  |

*Oslovený subjekt – hospodársky subjekt  uvedie či je / nie je platcom DPH.

Hospodársky subjekt vyhlasuje, že

je / nie je platcom DPH *

* nehodiace preškrtnite

Návrh na plnenie kritéria – cena celkom za predmet zákazky

| P.č. | Popis |  |  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRÁCE A DODÁVKY HSV |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011 | 632477005 | Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm | m2 | 15,000 |  |  |  |
| 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 013 | 965081812 | Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm | m2 | 15,000 |  |  |  |
| 3 | 013 | 978059531 | Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2 | m2 | 4,000 |  |  |  |
| 4 | 013 | 979081111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 1,423 |  |  |  |
| 5 | 013 | 979082111 | Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m | t | 1,423 |  |  |  |
| 6 | 013 | 979082121 | Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m | t | 1,423 |  |  |  |
| 7 | 253 | 979089711 | Prenájom kontajnera 4 m3 | ks | 1,500 |  |  |  |
| 8 | 013 | 979131409 | Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad | t | 1,423 |  |  |  |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.č. | Popis |  |  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom bez DPH | Cena celkom s DPH |
|  | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 711 | 711113202 | Zhotovenie izolácie proti vlhkostiza studena vodorovná tekutou lepenkou | m2 | 1,000 |  |  |  |
|  | 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 766 - Konštrukcie stolárske |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 766 | 766811801 | Demontáž kuchyn. liniek drev. alebo kovových a vstavanej skrinky | Ks | 2,000 |  |  |  |
| 11 | 766 | 766821001 | Montáž drev. vstavaných skríň a kuchyn. linky | ks | 2,000 |  |  |  |
|  |  |  | 766 - Konštrukcie stolárske spolu: |  |  |  |  |  |
|  | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 771 | 77157511 | Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do flex lepdla | m2 | 1,000 |  |  |  |
| 13 | MAT | 5978651355 | Keramická dlažba 300x300x9 | m2 | 1,020 |  |  |  |
|  | 771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 775 - Podlahy vlysové a parketové |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 775 | 775413130 | Montáž podlahovej lišty obvodovej masívnej lepením | m | 25,000 |  |  |  |
| 15 | MAT | 6119800954 | Lišta soklová dyhovaná 67045 40mm x 20mm dl.600 mm dub | m | 25,250 |  |  |  |
| 16 | 775 | 775413220 | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním | m | 5,000 |  |  |  |
| 17 | MAT | 6119800956 | Lišta prechodová PR1 skrutkovacie, B28 mm s rýhovaným povrchom | m | 5,050 |  |  |  |
| 18 | 775 | 775530070 | Montáž parket podláh laminátových š.nad100do190mm pláv. | m2 | 15,500 |  |  |  |
| 19 | MAT | 6119800901 | Parkety laminátové CLICK typ spoja CLICK rozm.1285x191,hr.8mm | m2 | 15,810 |  |  |  |
| 20 | 775 | 775592110 | Podložka pod pláv.podlahu,fólia Mirelon hr.2mm - montáž | m2 | 15,500 |  |  |  |
| 21 | MAT | 611955180 | Folia MIRELON 2MM S.110 | m | 15,965 |  |  |  |
| 22 | 775 | 775592111 | Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie | m2 | 15,500 |  |  |  |
| 23 | MAT | 2830010400 | Parozábrana - fólia PE hr. 0,2 mm | m2 | 15,965 |  |  |  |
| 24 | 775 | 998775203 | Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 24 m | % | 9,500 |  |  |  |
|  | 775 - Podlahy vlysové a parketové spolu: |  |  |  |  |  |  |  |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cena celkom |  |  |  |  |  |  |  |  |

V ............................ dňa, ..............................................

Za uchádzača:

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:  ...................................................................................